一、地表水环境质量

根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办【2011】）22号）和《湖北省地表水环境功能区类别》的规定，市环境监测站负责承担天门市水质监测和评价工作。

按照湖北省环境监测中心站要求，我市境内共设置12个市控断面，九条河入河口、天门河分叉口、竹林湾、陆羽大桥、庄湾村八公桥、易家嘴渡口六个点位每月监测一次；华严湖、石家湖、白湖、陆羽泉水库、张家大湖、龙骨湖六个点位单月监测一次（本月未设置监测）。

2023年12月，天门市环境监测站对6个市控断面进行了监测。市站监测数据显示，4个市控断面水质达到优良，具体见下表1。

表1          2023年12月水质类别

| 水系 | 监测断面 | 断面属性 | 水质监测类别 | 超标项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天门河 | 九条河入河口 | 市控 | Ⅳ | 总磷 |
|  | 天门河分叉口 |  | Ⅳ | 氨氮、总磷 |
|  | 竹林湾 |  | Ⅲ | 无 |
|  | 陆羽大桥 |  | Ⅲ | 无 |
|  | 庄湾村八公桥 |  | Ⅲ | 无 |
|  | 易家嘴渡口 |  | Ⅲ | 无 |

二、集中式饮用水源地水质

我市主要饮用水水源地为天门二水厂，水源地水质监测点位于汉江岳口段二水厂取水点，监测项目为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1规定的24项（化学需氧量、总氮除外）、表2的补充项目5项和表3的优选特定项目33项。2023年第四季度，市环境监测站根据《2023年湖北省生态环境监测方案》要求，已于10月对天门市二水厂水源地进行了监测，监测显示水源地水质达标。

表2      2023年10月天门市城市集中式饮用水源地水质报表

| 序号 | 城市 | 水源地 | 抽取样 | 水质达标情况 | 超标项目 | 达标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天门 | 天门二水厂水源地 | 随机 | 达标 | 无 | 100 |

三、城市环境空气质量

我市环境空气质量设有两个监测点，分别为市政府站和新城站（市环保局楼顶），均为连续24小时自动监测站，监测项目为PM10、PM2.5、CO、O3、SO2、NO2，执行标准为《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）。监测显示，2023年12月，我市空气质量达到优良的天数为27天，污染天数为4天，优良率为87.1%。

表3       2023年12月天门市空气污染指数达标表

| 城 市 名 称 | 空气质量指数 |  | 空气质量达到不同级别天数 |  |  |  |  |  | 优良天数百分率（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最小值 | 最大值 | 优 | 良 | 轻度污 染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 | 本月 | 上月 |
| 天门 | 23 | 178 | 8 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 87.1% | 86.7% |

四、降雨

2023年12月，天门市监测降雨量15.0mm，没有出现酸雨情况，酸雨频率为0%，降水pH值在6.5-6.6之间。