## 加油机计量检定统计表
燃油加油机计量检定统计表（月、季）
填报单位： 联系人： 填报日期： 2024年 月 日
市州县 | 基本情况 |  |  |  | 检定计划执行情况 | [5 empty] | 检定结果情况
| 加油站总数（家） | 加油机总数（台） | 加油枪总数（条） | 通过强检平台注册备案（家） | 拟检定加油站（家） | 已检定加油站（家） | 拟检定加油机总数（台） | 已检定加油机总数（台） | 拟检定加油枪总数（条） | 已检定加油枪总数（条） | 检定合格台（台） | 检定不合格台（台） | 检定合格率（%） | 检定结果是否对外公示
| 16 | 67 | 169 | 16 | 16 | 14 | 67 | 59 | 169 | 153 | 59 |  |  | 是
填表说明：此表为月、季报报表，各县区局于每月25日前向各市州局计量科报送周检定工作进度，并附上属地计量技术机构月、季检定计划；各市州局于每月25日前向省局计量处报送工作进度进展情况和相关统计表。

## 加油机计量检查统计表
燃油加油机计量检查统计表（月、季）
填报单位： 联系人： 填报日期： 2024年 月 日
市州县 | 基本情况 |  |  |  | 检查情况 |  |  |  |  | 备注
| 加油站总数（家） | 加油机总数（台） | 加油枪总数（条） | 通过强检平台注册备案（家） | 检查加油站（家） | 已检定加油机（台） | 未检定加油机（台） | 强检平台数据是否与现场台帐一致 | 督促整改加油站（家）
| 16 | 67 | 169 | 16 | 14 | 59 | 8 | 是 | 2 | 天门市同仿加油站（省局查处）
天门市万里加油站（停业）
填表说明：各市州局于每月25日前向省局计量处报送工作进度进展情况和相关统计表，并附上属地计量技术机构月、季检定计划。

## 2024年燃油加油机强制检定结果（公示模板）
2024年天门市燃油加油机强制检定结果（第六期）
根据《2024年省市场监管系统加油机计量强制检定全覆盖工作方案》要求，现将2024年燃油加油机计量强制检定结果（接上期，检定日期截止于2024年9月30日）公示如下：
使用单位 | 计量器具名称 | 出厂编号 | 检定机构 | 检定日期 | 检定结果 | 有效期至 | 证书编号
中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司天门市龙尾山加油站 | 燃油加油机 | 2811HW19C003(1) | 天门市计量检定测试所 | 2024-09-03 | 合格 | 2025-03-02 | 918001478-001
|  | 2811HW19C003(2) |  |  |  |  | 918001478-002
|  | 2811HW19C002(3) |  |  |  |  | 918001478-003
|  | 2811HW19C002(4) |  |  |  |  | 918001478-004
|  | 2811HA19C014(5) |  |  |  |  | 918001478-005
|  | 2811HA19C014(6) |  |  |  |  | 918001478-006
中国石油天然气股份有限公司湖北潜江销售分公司天门市仙北服务区加油站 | 燃油加油机 | 1705545P（1） | 天门市计量检定测试所 | 2024-09-10 | 合格 | 2025-03-09 | 918001476-001
|  | 1705545P（2） |  |  |  |  | 918001476-002
|  | 1705620P(3) |  |  |  |  | 918001476-003
|  | 1705620P(4) |  |  |  |  | 918001476-004
|  | 1705548P(7) |  |  |  |  | 918001476-005
|  | 1705548P(8) |  |  |  |  | 918001476-006
|  | 1705547P(9) |  |  |  |  | 918001476-007
|  | 1705547P(10) |  |  |  |  | 918001476-008
中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司天门市万长加油站 | 燃油加油机 | 1802779P（1） | 天门市计量检定测试所 | 2024-09-11 | 合格 | 2025-03-10 | 918001474-001
|  | 1802779P（2） |  |  |  |  | 918001474-002
|  | 1802777P（3） |  |  |  |  | 918001474-003
|  | 1802777P（4） |  |  |  |  | 918001474-004
|  | 1906808P(5) |  |  |  |  | 918001474-005
|  | 1906808P(6) |  |  |  |  | 918001474-006
|  | 1906807P(7) |  |  |  |  | 918001474-007
|  | 1906807P(8) |  |  |  |  | 918001474-008
中海油销售湖北有限公司天门市西环路加油站 | 燃油加油机 | H419Q62001(1) | 天门市计量检定测试所 | 2024-09-06 | 合格 | 2025-03-05 | 918001471-001
|  | H419Q62001(2) |  |  |  |  | 918001471-002
|  | H419Q62001(3) |  |  |  |  | 918001471-003
|  | H419Q62001(4) |  |  |  |  | 918001471-004
|  | H41AQ62001(5) |  |  |  |  | 918001471-005
|  | H41AQ62001(6) |  |  |  |  | 918001471-006
|  | H41AQ62001(7) |  |  |  |  | 918001471-007
|  | H41AQ62001(8) |  |  |  |  | 918001471-008
|  | H419Q62002(9) |  |  |  |  | 918001471-009
|  | H419Q62002(10) |  |  |  |  | 918001471-010
|  | H419Q62002(11) |  |  |  |  | 918001471-011
|  | H419Q62002(12) |  |  |  |  | 918001471-012
|  | H419Q62003(13) |  |  |  |  | 918001471-013
|  | H419Q62003(14) |  |  |  |  | 918001471-014
|  | H419Q62003(15) |  |  |  |  | 918001471-015
|  | H419Q62003(16) |  |  |  |  | 918001471-016
中国供销石油有限公司湖北分公司天门市侯口加油站 | 燃油加油机 | 1906625P（1） | 天门市计量检定测试所 | 2024-09-26 | 合格 | 2025-03-25 | 918001511-001
|  | 1906625P（2） |  |  |  |  | 918001511-002
|  | 1906624P（3） |  |  |  |  | 918001511-003
|  | 1906624P（4） |  |  |  |  | 918001511-004
|  | 1906627P（5） |  |  |  |  | 918001511-005
|  | 1906627P（6） |  |  |  |  | 918001511-006
|  | 1906626P（7） |  |  |  |  | 918001511-007
|  | 1906626P（8） |  |  |  |  | 918001511-008
中国石油天然气股份有限公司湖北潜江销售分公司天门岳口随岳加油站 | 燃油加油机 | 1904844P(1) | 天门市计量检定测试所 | 2024-09-04 | 合格 | 2025-03-03 | 918001475-001
|  | 1904844P(2) |  |  |  |  | 918001475-002
|  | 1904842P(3) |  |  |  |  | 918001475-003
|  | 1904842P(4) |  |  |  |  | 918001475-004
|  | 1904843P(5) |  |  |  |  | 918001475-005
|  | 1904843P(6) |  |  |  |  | 918001475-006
中国石油天然气股份有限公司湖北潜江销售分公司天门市蒋湖加油站 | 燃油加油机 | 1905799P(1) | 天门市计量检定测试所 | 2024-09-04 | 合格 | 2025-03-03 | 918001477-001
|  | 1905799P(2) |  |  |  |  | 918001477-002
|  | 1905798P(3) |  |  |  |  | 918001477-003
|  | 1905798P(4) |  |  |  |  | 918001477-004
|  | 1905800P(5) |  |  |  |  | 918001477-005
|  | 1905800P(6) |  |  |  |  | 918001477-006
|  | 1905801P(7) |  |  |  |  | 918001477-007
|  | 1905801P(8) |  |  |  |  | 918001477-008
中国供销石油有限公司湖北分公司天门市皂当加油站 | 燃油加油机 | 1906992P(1) | 天门市计量检定测试所 | 2024-09-25 | 合格 | 2025-03-24 | 918001521-001
|  | 1906992P(2) |  |  |  |  | 918001521-002
|  | 1906993P(3) |  |  |  |  | 918001521-003
|  | 1906993P(4) |  |  |  |  | 918001521-004
|  | 1906990P(5) |  |  |  |  | 918001521-005
|  | 1906990P(6) |  |  |  |  | 918001521-006
|  | 1906991P(7) |  |  |  |  | 918001521-007
|  | 1906991P(8) |  |  |  |  | 918001521-008
天门市旺达加加油站 | 燃油加油机 | 1708932O(1) | 天门市计量检定测试所 | 2024-09-19 | 合格 | 2025-03-18 | 918001530-001
|  | 1708932O(2) |  |  |  |  | 918001530-002
|  | 1708935O(3) |  |  |  |  | 918001530-003
|  | 1708935O(4) |  |  |  |  | 918001530-004
|  | 1708934O(5) |  |  |  |  | 918001530-005
|  | 1708934O(6) |  |  |  |  | 918001530-006
|  | 1708933O(7) |  |  |  |  | 918001530-007
|  | 1708933O(8) |  |  |  |  | 918001530-008
天门市蒋场加油站 | 燃油加油机 | 2021001040（1) | 天门市计量检定测试所 | 2024-09-23 | 合格 | 2025-03-22 | 918001509-001
|  | 2021001040（2) |  |  |  |  | 918001509-002
|  | 2021001041（3) |  |  |  |  | 918001509-003
|  | 2021001041（4) |  |  |  |  | 918001509-004
道达尔能源销售（湖北）有限公司天门市接官路加油站 | 燃油加油机 | 2006875M（1) | 天门市计量检定测试所 | 2024-09-06 | 合格 | 2025-03-05 | 918001479-001
|  | 2006875M（2) |  |  |  |  | 918001479-002
|  | 2006875M（3) |  |  |  |  | 918001479-003
|  | 2006875M（4) |  |  |  |  | 918001479-004
|  | 2006874M（5) |  |  |  |  | 918001479-005
|  | 2006874M（6) |  |  |  |  | 918001479-006
|  | 2006874M（7) |  |  |  |  | 918001479-007
|  | 2006874M（8) |  |  |  |  | 918001479-008
|  | 2006874M（9) |  |  |  |  | 918001479-009
|  | 2006874M（10) |  |  |  |  | 918001479-010
|  | 2006873M（11) |  |  |  |  | 918001479-011
|  | 2006873M（12) |  |  |  |  | 918001479-012
|  | 2006873M（13) |  |  |  |  | 918001479-013
|  | 2006873M（14) |  |  |  |  | 918001479-014
|  | 2006873M（15) |  |  |  |  | 918001479-015
|  | 2006873M（16) |  |  |  |  | 918001479-016
中海油销售湖北有限公司天门市西环路加油站 | 燃油加油机 | 1907031(1) | 天门市计量检定测试所 | 2024-09-18 | 合格 | 2025-03-17 | 918001520-001
|  | 1907031(2) |  |  |  |  | 918001520-002
|  | 1907030(5) |  |  |  |  | 918001520-003
|  | 1907030(6) |  |  |  |  | 918001520-004
|  | 1907030(7) |  |  |  |  | 918001520-005
|  | 1907033(10) |  |  |  |  | 918001520-006
|  | 1907028(11) |  |  |  |  | 918001520-007
|  | 1907028(12) |  |  |  |  | 918001520-008
|  | 1907028(13) |  |  |  |  | 918001520-009
|  | 1907028(14) |  |  |  |  | 918001520-010
|  | 1907029(15) |  |  |  |  | 918001520-011
|  | 1907029(16) |  |  |  |  | 918001520-012
|  | 1907029(17) |  |  |  |  | 918001520-013
|  | 1907029(18) |  |  |  |  | 918001520-014
中国石化销售股份有限公司湖北天门石油分公司佛子山加油站 | 燃油加油机 | S16A94C042(1) | 天门市计量检定测试所 | 2024-09-12 | 合格 | 2025-03-11 | 918001498-001
|  | S16A94C042(2) |  |  |  |  | 918001498-002
|  | S16A94C043(3) |  |  |  |  | 918001498-003
|  | S16A94C043(4) |  |  |  |  | 918001498-004
中国石化销售股份有限公司湖北天门石油分公司渔薪加油站 | 燃油加油机 | 1610080P(1) | 天门市计量检定测试所 | 2024-09-19 | 合格 | 2025-03-18 | 918001503-001
|  | 1610079P(4) |  |  |  |  | 918001503-002
|  | S694862004(5) |  |  |  |  | 918001503-003
|  | S694862004(6) |  |  |  |  | 918001503-004
|  | S694850003(7) |  |  |  |  | 918001503-005
|  | S694850003(8) |  |  |  |  | 918001503-006
中国石化销售股份有限公司湖北天门石油分公司多宝加油站 | 燃油加油机 | S79485C002(1) | 天门市计量检定测试所 | 2024-09-13 | 合格 | 2025-03-12 | 918001499-001
|  | S79485C002(2) |  |  |  |  | 918001499-002
|  | S794862026(3) |  |  |  |  | 918001499-003
|  | S794862026(4) |  |  |  |  | 918001499-004
|  | S76D893003(5) |  |  |  |  | 918001499-005
|  | S76D893003(6) |  |  |  |  | 918001499-006
|  | S76A894002(7) |  |  |  |  | 918001499-007
|  | S76A894002(8) |  |  |  |  | 918001499-008
天门市胡市加油站 | 燃油加油机 | 3J20070067(1) | 天门市计量检定测试所 | 2024-09-18 | 合格 | 2025-03-17 | 918001501-001
|  | 3J20070067(2) |  |  |  |  | 918001501-002
|  | 3J20070066(3) |  |  |  |  | 918001501-003
|  | 3J20070066(4) |  |  |  |  | 918001501-004
|  | 3K20070045(5) |  |  |  |  | 918001501-005
|  | 3J20070065(6) |  |  |  |  | 918001501-006
|  | 3J20070065(7) |  |  |  |  | 918001501-007
中国石化销售股份有限公司湖北天门石油分公司拖市加油站 | 燃油加油机 | 1601166P(1) | 天门市计量检定测试所 | 2024-09-13 | 合格 | 2025-03-12 | 918001500-001
|  | 1601166P(2) |  |  |  |  | 918001500-002
|  | 1601159P(4) |  |  |  |  | 918001500-003
|  | 1601164P(5) |  |  |  |  | 918001500-004
|  | 1601165P(7) |  |  |  |  | 918001500-005
中国石化销售股份有限公司湖北天门石油分公司岳口加油站 | 燃油加油机 | S76A84C015(1) | 天门市计量检定测试所 | 2024-09-23 | 合格 | 2025-03-22 | 918001505-001
|  | S76A84C015(2) |  |  |  |  | 918001505-002
|  | S76A84C018(3) |  |  |  |  | 918001505-003
|  | S76A84C018(4) |  |  |  |  | 918001505-004
|  | S76A84C019(5) |  |  |  |  | 918001505-005
|  | S76A84C019(6) |  |  |  |  | 918001505-006
|  | 2800HH241609(7) |  |  |  |  | 918001505-007
|  | 2800HH241609(8) |  |  |  |  | 918001505-008
|  | S76A84C016(9) |  |  |  |  | 918001505-009
中国石化销售股份有限公司湖北天门石油分公司城北加油站 | 燃油加油机 | 2800HC233031(1) | 天门市计量检定测试所 | 2024-09-26 | 合格 | 2025-03-25 | 918001525-001
|  | 2800HC233031(2) |  |  |  |  | 918001525-002
|  | 4800HH204005(3) |  |  |  |  | 918001525-003
|  | 4800HH204005(4) |  |  |  |  | 918001525-004
|  | 4800HH204005(5) |  |  |  |  | 918001525-005
|  | 4800HH204005(6) |  |  |  |  | 918001525-006
|  | 2800HB233031(7) |  |  |  |  | 918001525-007
|  | 2800HB233031(8) |  |  |  |  | 918001525-008
|  | 2880HJ20B006(9) |  |  |  |  | 918001525-009
|  | 2880HJ20B006(10) |  |  |  |  | 918001525-010
中国石化销售股份有限公司湖北天门石油分公司桂花加油站 | 燃油加油机 | S76D858007(1) | 天门市计量检定测试所 | 2024-09-29 | 合格 | 2025-03-28 | 918001528-001
|  | S76D858007(2) |  |  |  |  | 918001528-002
|  | S791862003(3) |  |  |  |  | 918001528-003
|  | S791862003(4) |  |  |  |  | 918001528-004
|  | S76D858006(5) |  |  |  |  | 918001528-005
|  | S76D858006(6) |  |  |  |  | 918001528-006
|  | S76D858005(7) |  |  |  |  | 918001528-007
|  | S76D858005(8) |  |  |  |  | 918001528-008
中国石化销售股份有限公司湖北天门石油分公司窑台加油加气站 | 燃油加油机 | H36AQ35001(1) | 天门市计量检定测试所 | 2024-09-27 | 合格 | 2025-03-26 | 918001527-001
|  | H36AQ35001(2) |  |  |  |  | 918001527-002
|  | H36AQ35001(3) |  |  |  |  | 918001527-003
|  | H36AQ35001(4) |  |  |  |  | 918001527-004
|  | H36BQ35001(5) |  |  |  |  | 918001527-005
|  | H36BQ35001(6) |  |  |  |  | 918001527-006
|  | H36BQ35001(7) |  |  |  |  | 918001527-007
中国石化销售股份有限公司湖北天门石油分公司城西加油站 | 燃油加油机 | S26P026001(1) | 天门市计量检定测试所 | 2024-09-27 | 合格 | 2025-03-26 | 918001526-001
|  | S26P026001(2) |  |  |  |  | 918001526-002
|  | S060026002(3) |  |  |  |  | 918001526-003
|  | S060026001(4) |  |  |  |  | 918001526-004
|  | S160026001(5) |  |  |  |  | 918001526-005
|  | S160026001(6) |  |  |  |  | 918001526-006
天门市市场监督管理局
2024-10-12