
附表1   湖北省天门市长江入河排污口超标明细表

	地市
	所在行政区
	入河排污口名称
	执行标准名称
	监测日期
	监测项目
	实测浓度(mg/L)
	标准限值(mg/L)
	超标倍数

	天门市
	天门市
	多宝入河排污口
	湖北省汉江中下游流域污水综合排放标准
	2025.10.23
	氨氮
	10.4
	10
	0.04

	
	
	
	
	
	总磷
	1.04
	0.5
	1.08

	
	
	皂市入河

排污口
	
	2025.10.22
	总磷
	0.65
	0.5
	0.30


附表2   湖北省天门市废水排污单位超标明细表
	行政区
	企业名称
	所属行业
	监测点位
	执行标准名称
	监测日期
	监测项目
	监测浓度
	标准限值
	浓度

单位
	超标
倍数

	--
	--
	--  
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--


 附表3   湖北省天门市涉重行业企业超标明细表
	行政区
	企业名称
	所属行业
	监测点位
	执行标准名称
	监测日期
	监测项目
	监测浓度
	标准限值
	浓度

单位
	超标
倍数

	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--


附表4   湖北省天门市重点尾矿库超标明细表

	行政区
	企业名称
	所属行业
	监测点位
	执行标准名称
	监测日期
	监测项目
	监测浓度
	标准限值
	浓度

单位
	超标
倍数

	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--


附表5   湖北省天门市城镇污水处理厂超标明细表

	行政区
	企业名称
	所属行业
	监测点位
	执行标准名称
	监测日期
	监测项目
	监测浓度
	标准限值
	浓度

单位
	超标
倍数

	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	
	--
	--


附表6   湖北省天门市VOCs排污单位超标明细表

	行政区
	企业名称
	所属行业
	监测点位
	执行标准名称
	监测日期
	监测项目
	实测浓度
	标准限值
	浓度单位
	超标倍数

	天门市
	湖北中硕环保有限公司
	废弃资源综合利用业
	1#排气筒DA001
	大气污染物综合排放标准GB16297-1996 
	2025.06.12
	氮氧化物
	395
	150
	mg/m3
	1.63

	
	湖北石河医药科技有限公司
	化学药品制剂制造
	二车间废气排口DA001
	制药工业大气污染物排放标准GB37823-2019
	2025.06.06
	甲醇
	2.38×10-3
	50
	mg/m3
	46.6

	
	
	
	
	
	
	非甲烷总烃
	241
	100
	mg/m3
	1.41

	
	
	
	MAA系列废气排口DA003
	
	
	氨
	7.03×10-3
	30
	mg/m3
	233


附表7   湖北省天门市其他类型企业超标明细表

	行政区
	企业名称
	所属行业
	监测点位
	执行标准名称
	监测日期
	监测项目
	监测浓度
	标准限值
	浓度

单位
	超标
倍数

	天门市
	天门伊能环保科技有限公司
	--
	厂区内地下水监测井
	地下水质量标准GB/T14848-2017
	2025.11.02
	氨氮
	0.89
	0.5
	mg/L
	0.78

	
	
	
	
	
	
	锰
	1.76
	0.1
	mg/L
	16.6


附表8   湖北省天门市重点监管单位周边土壤监测数据超标明细表

	行政区
	企业名称
	所属行业
	监测点位
	执行标准名称
	监测日期
	监测项目
	监测浓度
	标准限值
	浓度

单位
	超标
倍数

	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	
	--
	--



