麻洋镇入河排污口整治申请验收销号的具体清单

| 序号 | 排口基本信息 |  |  |  | 排口类型 |  | 所属流域 | 溯源发现的主要问题 | 整治方案 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正式命名 | 正式编码 | 经度 | 纬度 | 大类 | 小类 |  |  | 整治类型 | 整治目标 | 整治措施 | 标识牌树立 |  | 完成时限 | 是否完成整治 | 责任主体 | 主管部门 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否 需要 | 是否树立 |  |  |  |  |  |
| 1 | 天门市麻洋镇文卫路口公厕雨洪排口 | FG4290060029YH00 | 113.263868466698 | 30.4392660288878 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 汉江 | 雨污混流，厕所污水混排 | 清理合并 | 雨污分流，排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能 | 否 | 否 | 无 | 是 | 麻洋镇 | 市住房和城乡建设局 | 整改完成 |
| 2 | 天门市马跃潭广场东侧20米生活污水排污口 | FG4290060116SH00 | 113.26242032305 | 30.4361885464088 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 汉江 | 周边污水已接入管网，排口已废弃 | 取缔 | / | 封堵排口 | 否 | 否 | 2021/9/17 | 是 | 麻洋镇 | 市住房和城乡建设局 | 整改完成 |
| 3 | 天门市麻洋镇公共厕所西侧2米生活污水排污口 | FG4290060150SH00 | 113.263088763165 | 30.4381360084789 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 汉江 | 溯源期间排口无水采样，厕所用水通过排口直排 | 取缔 | / | 污水收集后接入市政管网，封堵排口 | 否 | 否 | 无 | 是 | 麻洋镇 | 市住房和城乡建设局 | 整改完成 |
| 4 | 天门市麻洋镇广场小区西侧50米生活污水排污口 | FG4290060188SH00 | 113.260324571756 | 30.436386454909 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 汉江 | 生活污水直排 | 取缔 | / | 污水收集后接入市政管网，封堵排口 | 否 | 否 | 无 | 是 | 麻洋镇 | 市住房和城乡建设局 | 整改完成 |

注：原《长江、黄河和渤海入海（河）排污口排查整治分类规则（试行）》（环办执法函〔2023〕718号）分为七大类15小类，《入河（海）排污口命名与编码规则》（HJ1235—2021）分为四大类16小类，见附表9,本次填报仍按照七大类15小类进行填报。

麻洋镇入河排污口整治申请验收销号的具体清单

| 序号 | 排口基本信息 |  |  |  | 排口类型 |  | 所属流域 | 溯源发现的主要问题 | 整治方案 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正式命名 | 正式编码 | 经度 | 纬度 | 大类 | 小类 |  |  | 整治类型 | 整治目标 | 整治措施 | 标识牌树立 |  | 完成时限 | 是否完成整治 | 责任主体 | 主管部门 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否 需要 | 是否树立 |  |  |  |  |  |
| 1 | / | / | 113.272752795827 | 30.4398452979872 | 非排口 | 取水泵站进水口 | 汉江 | 只取水不排水 | / | / | / | 否 | 否 | / | / | 麻洋镇 | 市农业农村局 | 核查属实 非排口 |

注：原《长江、黄河和渤海入海（河）排污口排查整治分类规则（试行）》（环办执法函〔2023〕718号）分为七大类15小类，《入河（海）排污口命名与编码规则》（HJ1235—2021）分为四大类16小类，见附表9,本次填报仍按照七大类15小类进行填报。