麻洋镇入河排污口整治申请验收销号的具体清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **排口基本信息** | | | | **排口类型** | | **所属流域** | **溯源发现的主要问题** | **整治方案** | | | | | | | | | **验收意见** |
| **正式命名** | **正式编码** | **经度** | **纬度** | **大类** | **小类** | **整治类型** | **整治目标** | **整治措施** | **标识牌树立** | | **完成时限** | **是否完成整治** | **责任主体** | **主管部门** |
| **是否**  **需要** | **是否树立** |
| 1 | 天门市查李村生活污水排污口 | FG4290060192SH00 | 113.2727153 | 30.43963494 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 汉江 | 生活污水直排 | 规范 | 雨污分流，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）地表水V 类标准 | 污水收集后进入沉淀池，进行沉淀；将污水接入市政管网处理 | 否 | 是 | 2022/12/30 | 是 | 麻洋镇 | 市住房和城乡建设局 | 经现场核查，同意验收销号。 |

注：原《长江、黄河和渤海入海（河）排污口排查整治分类规则（试行）》（环办执法函〔2023〕718号）分为七大类15小类，《入河（海）排污口命名与编码规则》（HJ1235—2021）分为四大类16小类，见附表9,本次填报仍按照七大类15小类进行填报。