天门市预算绩效评价报告

（摘要版）

鄂金绩评报字〔2025〕016号

项目名称：天门市岳口工业园风险防控及指挥中心建设项目

预算单位：天门市应急管理局

预算年度：2024年度

评价类型：项目     政策□     部门整体□

评价实施单位：湖北金伯乐资产评估事务有限公司

主评人1：朱会武

主评人2：刘 勇

正式提交日期：二〇二五年九月十日

天门市岳口工业园风险防控及指挥中心建设项目

绩效评价报告

（摘要版）

- 绩效评价分数和等级

2024年度天门市岳口工业园风险防控及指挥中心建设项目绩效评价得分86分，评价等级为“良”。

| 名称 | 分值 | 得分 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 17 | 17 | 0 |
| 过程 | 21 | 21 | 0 |
| 产出 | 42 | 36 | 6 |
| 效果 | 20 | 12 | - 8 |
| 总分 | 100 | 86 | 14 |

- 绩效指标完成情况分析

本项目在统筹推动化工园区内化工企业按照要求建立安全风险智能化管控平台的基础上，通过实施化工产业聚集区重大风险防控项目，建立并有效应用化工园区危化品安全风险智能化管控平台，配置完善化工园区公共区域易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备，探索建立危险化学品安全预防控制体系，提升危险化学品重大安全风险管控能力。

项目指标总金额3,799.21万元，已支付金额2,295.18万元。详见下表：                                  （单位：元）

| 序号 | 资金名称 | 指标文号 | 指标总金额 | 已支付金额 | 指标余额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品重大安全风险防控专项 | 鄂财环发〔2023〕30号 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 0.00 | 2024.09.13支付项目进度款578.46万元：2024.09.13支付项目进度款568.74万元，2024.12.13支付项目进度款368.50万元；2024.12.13支付项目进度款294.29万元 |
| 2 | 岳口工业园重大风险防控项目经费 | 天财预函(2024)04010417号 | 11,813,900.00 | 816,773.00 | 10,997,127.00 | 2024.12.13支付项目进度款64.20万元；2024.12.13支付软件测试费17.48万元 |
| 3 | 岳口工业园应急指挥中心建设经费 | 天财预函〔2024〕04010417号 | 7,574,400.00 | 3,734,931.76 | 3,839,468.24 | 2024.10.23支付项目费373.49万元；尾款358.98万元待拨；检测费7.07万元待拨；勘察费1.2万元待拨 |
| 4 | 岳口工业园重大风险防控项目监理费用 | 天财预函(2024)07010776号 | 305,600.00 | 103,400.00 | 202,200.00 | 2024.09.13支付监理费10.34万元 |
| 5 | 岳口工业园安全生产应急指挥中心建设项目前期费用及监理费用 | 天财预函〔2024〕08010860号 | 298,200.00 | 296,700.00 | 1,500.00 | 2024.08.06支付前期费用19.17万元；2025.04.02支付监理费用10.50万元。 |
| 小计 |  |  | 37,992,100.00 | 22,951,804.76 | 15,040,295.24 |  |

本次绩效评价主要从项目决策、项目和资金管理情况、产出和效果指标完成情况进行简要分析：

- （一）决策。决策权重17分，得分17分，扣分0分。

- （二）过程。权重21分，得分21分，扣分0分。

- （三）产出。产出权重42分，得分36分，扣分6分。主要扣分点在于：约有25%的化工企业未接入园区监控系统、聚集区内智能化管控平台建设率未达标、园区管理方面自身业务需求与千分表差距较大。

（四）效果。效果权重20分，得分12分，扣分8分。主要扣分点在于：平台整体建设完备仍需优化完善，功能应用实际业务场景有待加强，平台管理人员专业水平有待提高。

- 存在的问题和原因

- （一）平台整体建设完备仍需优化完善

- 企业数据采集工作存在较多需要协调解决的问题。由于企业信息化水平参差不齐，部分企业缺乏必要的通讯模组或对外接口，导致系统内私有协议难以通过集采网关转化为标准协议；同时，涉及多家厂商的接口及字段存在差异，进一步增加了数据推送与对接的难度，有待承建方提出解决方案。2024年园区投产企业31家，企业已建自建平台31家，企业开通园区平台账号31家。2025年园区投产及在建企业40家，企业已建自建平台33家，企业在建自建平台7家，企业开通园区平台账号40家。企业新建自建平台工作还需加强督导，聚集区内智能化管控平台建设仍存在较多需要改进的地方。

- （二）功能应用实际业务场景有待加强

- 软件平台功能仍需进一步优化使用功能。相较于化工园区5号文，应急部千分表对园区平台提出了更高标准，且对各模块业务流程及数据要求更为明确具体。尽管平台前期已通过千分表技术验收，但部分功能应用于实际业务场景与千分表要求仍有所差距，如平台部分功能无法完全适配实际管理场景，出现操作流程冗余、数据对接困难或功能运用效果不佳等问题，直接影响了平台的整体使用效能。

- （三）平台管理人员专业水平有待提高

- 经过调查,园区平台在实际运行中存在专业管理人才短缺问题，如园区监管人员均无注册安全师资质证书，对发挥平台效能有一定影响。当前园区缺乏既熟悉化工安全业务规范又掌握平台信息化操作技能的复合型工作人员，从而导致平台的使用效益未能充分体现。

- 结果应用建议

- （一）持续完善平台整体建设

- 园区与相关主管部门需加强企业新建自建平台督导，承建方需优化数据对接，开展技术专家现场答疑解惑，采取园区购置数据采集网关，从企业直接采集业务数据并逐一对各模块字段进行确定后，对接到平台，持续完善企业数据的录入工作。简化企业端数据采集流程，加强化工企业的园区平台接入工作。​

- （二）优化平台功能应用适配

- 承建方要针对园区实际情况并严格按照千分表要求对业务流程进行定制化调整，定期开展自查整改，形成报告并纳入考核，对业务流程实施定制化优化并对平台功能进行精细化打磨，在确保全面满足千分表核心指标的前提下，兼顾园区个性化业务需求。

- （三）强化管理人员专业水平

- 建议通过“内部培养+外部引进”相结合的方式提升人才适配性：一方面组织现有专业人员开展“安全业务+平台操作”融合培训，邀请化工安全专家与平台技术团队联合授课，通过案例模拟、实操演练强化业务规范与系统功能的衔接应用能力；另一方面制定复合型人才引进专项计划，优先吸纳具备化工安全背景且熟悉信息化系统的专业人员，同步与高校、职业院校合作建立定向培养机制，提前储备“业务+技术”双能型人才。