天门市关于省第三生态环境保护督察组第十二批交办件查处情况的公示

（截至2023年12月22日17时）

省第三生态环境保护督察组12月18日（第十二批）共交办我市1件信访问题，已办结0件，阶段性办结1件；查处属实的1件，不属实0件，责令整改0家，立案处罚0件，拘留0人，问责0人，约谈0人。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 举报编号 | 行政  区域 | 举报的主要内容 | 查处情况 | 下一步工作 |
| 1 | SD2TM202312180001 | 竟陵街道办事处 | 天门市创业大道40号至41号之间区域夏天下雨后会产生宽二三十米、长一百多米的污水带，污水外涌，积水很深，每年反映均未得到根治。 | 信访人反映的事项基本属实。  经市住房和城乡建设局工作专班现场核实，信访人反映点位在天门市开源实业有限公司东侧，创业大道与官侨路交汇处，该处地势较为低洼，低于周边区域；该处所在区域雨水管网运行基本通畅，污水管道因建成时间较长，沿线局部污水管道偶尔会有堵塞现象发生。夏季暴雨期短时降雨量超过该区域现有雨水管道设计排水能力时，雨水反灌至污水管道，造成部分污水井出现外溢情况，进而导致路面出现一定程度积水。  市住房和城乡建设局组织专班对该区域污水管道逐段逐井进行清疏与清掏，消除管道与管井堵塞问题，同步联系有资质专业机构开展该区域排水管网全面探查体检；市国投集团调度黄金污水处理厂，降低杨家新沟北线污水主管（D线）及该区域污水管网运行水位。 | 市住建局将联合侯口街道办事处加大该区域巡查巡检力度，制定针对性污水管网清疏计划，常态长效开展污水管道清疏与检查井清掏，加密加细雨前汛前疏通清掏频次，同时结合探查体检结果制定系统治理方案加以实施，确保雨期汛期该区域实现标准降雨下不积水。 |